无锡职业技术学院设备询价单（XJ-202105-019）

| 采购人发出询价时间：2021年5月24日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 张宇 | 联系电话及传真 |  |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 |
| 高温箱式炉（机械技术学院） | 炉膛尺寸 |  | （深*宽*高）300*200*200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉膛材料 |  | 高纯度氧化铝纤维 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作电源 |  | AC220V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定功率 |  | 约4KW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计温度 |  | 1200℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 升温速度 |  | 1~15℃/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控温方式 |  | 液晶触摸屏显示，温度实时曲线、历史曲线、电压、功率、设备故障、报警信息、可保存多条工艺流程，并可在联网情况下手机或电脑端远程控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控温精度 |  | ±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热元件 |  | 电阻丝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测温元件 |  | K型热电偶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业执照中有与本项目采购内容相关的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：2021年6月3日前供货； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，出具原厂针对本项目的授权函和原厂三年质保承诺函； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、本项目现场勘测技术联系人：于金程，电话18605107040；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院机械技术学院，现场统一勘测时间2021年5月26日上午8：00-16：00； 7、本项目最高限价为5万元，报价超过最高限价为无效报价； 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）根据校方对本项目大赛要求，结合图纸、现场踏勘情况，提出细化实施方案及明细报价。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2021年5月26日9:00前寄送至无锡职业技术学院资产管理处综合楼919室（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时务必联系资产处张老师 15861664438 告知邮件单号）。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2021年5月28日9:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |