无锡职业技术学院服务询价单（XJ-202106-021）

| 采购人发出询价时间：2021年06月04日 |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 张宇 | 电话 | 0510-81838310 | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 服务内容及主要需求 |  | 数量 | 响应服务内容及主要需求 |  | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期 |
| 图书馆火灾报警控制器及关联设备（保卫处） | 一、具体参数详见附件 二、学校指定的第三方消防检测机构进行竣工验收，并出具报告。所有费用由施工方承担； 三、无偿提供点位图及编码图等，以及竣工后协助对接学校现有消防系统平台； |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业范围应包含本项目采购内容。 二、报价要求 1、报价应包含硬件设备、软件的运输、保险、安装、调试、税费等所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期（完工期）：30个日历天，自合同签订之日计起； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，质保期应不少于2年； 5、付款方式：工程完工一次性验收合格后付至合同价的70%；审计完成后付至审定价的90%；质保期贰年，期满无质量问题无息付清尾款（质保期从竣工验收合格日开始计算）； 6、本项目技术联系人：严老师，电话0510-81838853，地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院保卫处。 7、本项目最高限价为9.8万元，超过最高限价视报价无效； 8、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2021年6月9日9:00前寄送至无锡职业技术学院资产管理处综合楼919室（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时务必联系资产处张老师 15861664438 告知邮件单号）。 9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。 三、确定成交单位 疫情防控期间本项目采用非现场方式实施，成交结果通过学校主页“招标采购”栏公布。学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 报价截止日期及地点 | 评审时间：2021年6月9日9:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼919室 |  |  | 总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |  |

| 附件一： 无锡职业技术学院图书馆消防报警主机设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考品牌 |
| 1 | JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1 | 套 | 1、火灾报警控器（联动型)JB-QG/QT-GST5000H柜式控制器，含CRT图形显示装置、控制器主备电瓶，系统软件。 2、附件及组件：，直接控制盘GST-LD-KZ08H、总线控制盘、智能电源盘（含备电，含GST-LD-D02 智能电源盘嵌入式软件；广播功率放大器；消防电话总机、分机；3块数据采集卡；GSTNNET-02接口卡 | 海湾、蓝天、松江 |
| 2 | 烟感JTY-GD-G3T | 320 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 3 | 消报J-SAM-GST9123B | 30 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 4 | 手报J-SAM-GST9122B | 32 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 5 | 声光GST-HX-240B | 32 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 6 | 广播HY6251 | 20 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 7 | 信号模块GST-LD-8300 | 10 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 8 | 控制模块GST-LD-8301 | 15 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 9 | 短路隔离器GST-LD-8313B | 6 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 10 | 继电器盒 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 火灾显示盘GST-ZF-500Z | 5 | 个 |  | 海湾、蓝天、松江 |
| 12 | 系统调试 | 1 | 项 |  |  |